1922-04-19
1922-04-20
1922-04-21
1922-04-22
1922-04-23
1922-04-24
1922-04-25
1922-04-26
1922-04-27
1922-04-28
1922-04-29
1922-04-30
1922-05-01
1922-05-02
1922-05-03
1922-05-04
1922-05-05
1922-05-06
1922-05-07
1922-05-08
1922-05-09
1922-05-10
1922-05-11
1922-05-12
1922-05-13
1922-05-14
1922-05-15
1922-05-16
1922-05-17
1922-05-18
1922-05-19
1922-05-20
1922-05-21
1922-05-22
1922-05-23
1922-05-24
1922-05-25
1922-05-26
1922-05-27
1922-05-28
1922-05-29
1922-05-30
1922-05-31
1922-06-01
1922-06-02
1922-06-03
1922-06-04
1922-06-05
1922-06-06
1922-06-07
1922-06-08
1922-06-09
1922-06-10
1922-06-11
1922-06-12
1922-06-13
1922-06-14
1922-06-15
1922-06-16
1922-06-17
1922-06-18
1922-06-19
1922-06-20
1922-06-21
1922-06-22
1922-06-23
1922-06-24
1922-06-25
1922-06-26
1922-06-27
1922-06-28
1922-06-29
1922-06-30
1922-07-01
1922-07-02
1922-07-03
1922-07-04
1922-07-05
1922-07-06
1922-07-07
1922-07-08
1922-07-09
1922-07-10
1922-07-11
1922-07-12
1922-07-13
1922-07-14
1922-07-15
1922-07-16
1922-07-17
1922-07-18
1922-07-19
1922-07-20
1922-07-21
1922-07-22
1922-07-23
1922-07-24
1922-07-25
1922-07-26
1922-07-27
1922-07-28
1922-07-29
1922-07-30
1922-07-31
1922-08-01
1922-08-02
1922-08-03
1922-08-04
1922-08-05
1922-08-06
1922-08-07
1922-08-08
1922-08-09
1922-08-10
1922-08-11
1922-08-12
1922-08-13
1922-08-14
1922-08-15
1922-08-16
1922-08-17
1922-08-18
1922-08-19
1922-08-20
1922-08-21
1922-08-22
1922-08-23
1922-08-24
1922-08-25
1922-08-26
1922-08-27
1922-08-28
1922-08-29
1922-08-30
1922-08-31
1922-09-01
1922-09-02
1922-09-03
1922-09-04
1922-09-05
1922-09-06
1922-09-07
1922-09-08
1922-09-09
1922-09-10
1922-09-11
1922-09-12
1922-09-13
1922-09-14
1922-09-15
1922-09-16
1922-09-17
1922-09-18
1922-09-19
1922-09-20
1922-09-21
1922-09-22
1922-09-23
1922-09-24
1922-09-25
1922-09-26
1922-09-27
1922-09-28
1922-09-29
1922-09-30
1922-10-01
1922-10-02
1922-10-03
1922-10-04
1922-10-05
1922-10-06
1922-10-07
1922-10-08
1922-10-09
1922-10-10
1922-10-11
1922-10-12
1922-10-13
1922-10-14
1922-10-15
1922-10-16
1922-10-17
1922-10-18
1922-10-19
1922-10-20
1922-10-21
1922-10-22
1922-10-23
1922-10-24
1922-10-25
1922-10-26
1922-10-27
1922-10-28
1922-10-29
1922-10-30
1922-10-31
1922-11-01
1922-11-02
1922-11-03
1922-11-04
1922-11-05
1922-11-06
1922-11-07
1922-11-08
1922-11-09
1922-11-10
1922-11-11
1922-11-12
1922-11-13
1922-11-14
1922-11-15
1922-11-16
1922-11-17
1922-11-18
1922-11-19
1922-11-20
1922-11-21
1922-11-22
1922-11-23
1922-11-24
1922-11-25
1922-11-26
1922-11-27
1922-11-28
1922-11-29
1922-11-30
1922-12-01
1922-12-02
1922-12-03
1922-12-04
1922-12-05
1922-12-06
1922-12-07
1922-12-08
1922-12-09
1922-12-10
1922-12-11
1922-12-12
1922-12-13
1922-12-14
1922-12-15
1922-12-16
1922-12-17
1922-12-18
1922-12-19
1922-12-20
1922-12-21
1922-12-22
1922-12-23
1922-12-24
1922-12-25
1922-12-26
1922-12-27
1922-12-28
1922-12-29
1922-12-30
1922-12-31
1923-01-01
1923-01-02
1923-01-03
1923-01-04
1923-01-05
1923-01-06
1923-01-07
1923-01-08
1923-01-09
1923-01-10
1923-01-11
1923-01-12
1923-01-13
1923-01-14
1923-01-15
1923-01-16
1923-01-17
1923-01-18
1923-01-19
1923-01-20
1923-01-21
1923-01-22
1923-01-23
1923-01-24
1923-01-25
1923-01-26
1923-01-27
1923-01-28
1923-01-29
1923-01-30
1923-01-31
1923-02-01
1923-02-02
1923-02-03
1923-02-04
1923-02-05
1923-02-06
1923-02-07
1923-02-08
1923-02-09
1923-02-10
1923-02-11
1923-02-12
1923-02-13
1923-02-14
1923-02-15
1923-02-16
1923-02-17
1923-02-18
1923-02-19
1923-02-20
1923-02-21
1923-02-22
1923-02-23
1923-02-24
1923-02-25
1923-02-26
1923-02-27
1923-02-28
1923-03-01
1923-03-02
1923-03-03
1923-03-04
1923-03-05
1923-03-06
1923-03-07
1923-03-08
1923-03-09
1923-03-10
1923-03-11
1923-03-12
1923-03-13
1923-03-14
1923-03-15
1923-03-16
1923-03-17
1923-03-18
1923-03-19
1923-03-20
1923-03-21
1923-03-22
1923-03-23
1923-03-24
1923-03-25
1923-03-26
1923-03-27
1923-03-28
1923-03-29
1923-03-30
1923-03-31
1923-04-01
1923-04-02
1923-04-03
1923-04-04
1923-04-05
1923-04-06
1923-04-07
1923-04-08
1923-04-09
1923-04-10
1923-04-11
1923-04-12
1923-04-13
1923-04-14
1923-04-15
1923-04-16
1923-04-17
1923-04-18
1923-04-19
1923-04-20
1923-04-21
1923-04-22
1923-04-23
1923-04-24
1923-04-25
1923-04-26
1923-04-27
1923-04-28
1923-04-29
1923-04-30
1923-05-01
1923-05-02
1923-05-03
1923-05-04
1923-05-05
1923-05-06
1923-05-07
1923-05-08
1923-05-09
1923-05-10
1923-05-11
1923-05-12
1923-05-13
1923-05-14
1923-05-15
1923-05-16
1923-05-17
1923-05-18
1923-05-19
1923-05-20
1923-05-21
1923-05-22
1923-05-23
1923-05-24
1923-05-25
1923-05-26
1923-05-27
1923-05-28
1923-05-29
1923-05-30
1923-05-31
1923-06-01
1923-06-02
1923-06-03
1923-06-04
1923-06-05
1923-06-06
1923-06-07
1923-06-08
1923-06-09
1923-06-10
1923-06-11
1923-06-12
1923-06-13
1923-06-14
1923-06-15
1923-06-16
1923-06-17
1923-06-18
1923-06-19
1923-06-20
1923-06-21
1923-06-22
1923-06-23
1923-06-24
1923-06-25
1923-06-26
1923-06-27
1923-06-28
1923-06-29
1923-06-30
1923-07-01
1923-07-02
1923-07-03
1923-07-04
1923-07-05
1923-07-06
1923-07-07
1923-07-08
1923-07-09
1923-07-10
1923-07-11
1923-07-12
1923-07-13
1923-07-14
1923-07-15
1923-07-16
1923-07-17
1923-07-18
1923-07-19
1923-07-20
1923-07-21
1923-07-22
1923-07-23
1923-07-24
1923-07-25
1923-07-26
1923-07-27
1923-07-28
1923-07-29
1923-07-30
1923-07-31
1923-08-01
1923-08-02
1923-08-03
1923-08-04
1923-08-05
1923-08-06
1923-08-07
1923-08-08
1923-08-09
1923-08-10
1923-08-11
1923-08-12
1923-08-13
1923-08-14
1923-08-15
1923-08-16
1923-08-17
1923-08-18
1923-08-19
1923-08-20
1923-08-21
1923-08-22
1923-08-23
1923-08-24
1923-08-25
1923-08-26
1923-08-27
1923-08-28
1923-08-29
1923-08-30
1923-08-31
1923-09-01
1923-09-02
1923-09-03
1923-09-04
1923-09-05
1923-09-06
1923-09-07
1923-09-08
1923-09-09
1923-09-10
1923-09-11
1923-09-12
1923-09-13
1923-09-14
1923-09-15
1923-09-16
1923-09-17
1923-09-18
1923-09-19
1923-09-20
1923-09-21
1923-09-22
1923-09-23
1923-09-24
1923-09-25
1923-09-26
1923-09-27
1923-09-28
1923-09-29
1923-09-30
1923-10-01
1923-10-02
1923-10-03
1923-10-04
1923-10-05
1923-10-06
1923-10-07
1923-10-08
1923-10-09
1923-10-10
1923-10-11
1923-10-12
1923-10-13
1923-10-14
1923-10-15
1923-10-16
1923-10-17
1923-10-18
1923-10-19
1923-10-20
1923-10-21
1923-10-22
1923-10-23
1923-10-24
1923-10-25
1923-10-26
1923-10-27
1923-10-28
1923-10-29
1923-10-30
1923-10-31
1923-11-01
1923-11-02
1923-11-03
1923-11-04
1923-11-05
1923-11-06
1923-11-07
1923-11-08
1923-11-09
1923-11-10
1923-11-11
1923-11-12
1923-11-13
1923-11-14
1923-11-15
1923-11-16
1923-11-17
1923-11-18
1923-11-19
1923-11-20
1923-11-21
1923-11-22
1923-11-23
1923-11-24
1923-11-25
1923-11-26
1923-11-27
1923-11-28
1923-11-29
1923-11-30
1923-12-01
1923-12-02
1923-12-03
1923-12-04
1923-12-05
1923-12-06
1923-12-07
1923-12-08
1923-12-09
1923-12-10
1923-12-11
1923-12-12
1923-12-13
1923-12-14
1923-12-15
1923-12-16
1923-12-17
1923-12-18
1923-12-19
1923-12-20
1923-12-21
1923-12-22
1923-12-23
1923-12-24
1923-12-25
1923-12-26
1923-12-27
1923-12-28
1923-12-29
1923-12-30
1923-12-31
1924-01-01
1924-01-02
1924-01-03
1924-01-04
1924-01-05
1924-01-06
1924-01-07
1924-01-08
1924-01-09
1924-01-10
1924-01-11
1924-01-12
1924-01-13
1924-01-14
1924-01-15
1924-01-16
1924-01-17
1924-01-18
1924-01-19
1924-01-20
1924-01-21
1924-01-22
1924-01-23
1924-01-24
1924-01-25
1924-01-26
1924-01-27
1924-01-28
1924-01-29
1924-01-30
1924-01-31
1924-02-01
1924-02-02
1924-02-03
1924-02-04
1924-02-05
1924-02-06
1924-02-07
1924-02-08
1924-02-09
1924-02-10
1924-02-11
1924-02-12
1924-02-13
1924-02-14
1924-02-15
1924-02-16
1924-02-17
1924-02-18
1924-02-19
1924-02-20
1924-02-21
1924-02-22
1924-02-23
1924-02-24
1924-02-25
1924-02-26
1924-02-27
1924-02-28
1924-02-29
1924-03-01
1924-03-02
1924-03-03
1924-03-04
1924-03-05
1924-03-06
1924-03-07
1924-03-08
1924-03-09
1924-03-10
1924-03-11
1924-03-12
1924-03-13
1924-03-14
1924-03-15
1924-03-16
1924-03-17
1924-03-18
1924-03-19
1924-03-20
1924-03-21
1924-03-22
1924-03-23
1924-03-24
1924-03-25
1924-03-26
1924-03-27
1924-03-28
1924-03-29
1924-03-30
1924-03-31
1924-04-01
1924-04-02
1924-04-03
1924-04-04
1924-04-05
1924-04-06
1924-04-07
1924-04-08
1924-04-09
1924-04-10
1924-04-11
1924-04-12
1924-04-13
1924-04-14
1924-04-15
1924-04-16
1924-04-17
1924-04-18
1924-04-19
1924-04-20
1924-04-21
1924-04-22
1924-04-23
1924-04-24
1924-04-25
1924-04-26
1924-04-27
1924-04-28
1924-04-29
1924-04-30
1924-05-01
1924-05-02
1924-05-03
1924-05-04
1924-05-05
1924-05-06
1924-05-07
1924-05-08
1924-05-09
1924-05-10
1924-05-11
1924-05-12
1924-05-13
1924-05-14
1924-05-15
1924-05-16
1924-05-17
1924-05-18
1924-05-19
1924-05-20
1924-05-21
1924-05-22
1924-05-23
1924-05-24
1924-05-25
1924-05-26
1924-05-27
1924-05-28
1924-05-29
1924-05-30
1924-05-31
1924-06-01
1924-06-02
1924-06-03
1924-06-04
1924-06-05
1924-06-06
1924-06-07
1924-06-08
1924-06-09
1924-06-10
1924-06-11
1924-06-12
1924-06-13
1924-06-14
1924-06-15
1924-06-16
1924-06-17
1924-06-18
1924-06-19
1924-06-20
1924-06-21
1924-06-22
1924-06-23
1924-06-24
1924-06-25
1924-06-26
1924-06-27
1924-06-28
1924-06-29
1924-06-30
1924-07-01
1924-07-02
1924-07-03
1924-07-04
1924-07-05
1924-07-06
1924-07-07
1924-07-08
1924-07-09
1924-07-10
1924-07-11
1924-07-12
1924-07-13
1924-07-14
1924-07-15
1924-07-16
1924-07-17
1924-07-18
1924-07-19
1924-07-20
1924-07-21
1924-07-22
1924-07-23
1924-07-24
1924-07-25
1924-07-26
1924-07-27
1924-07-28
1924-07-29
1924-07-30
1924-07-31
1924-08-01
1924-08-02
1924-08-03
1924-08-04
1924-08-05
1924-08-06
1924-08-07
1924-08-08
1924-08-09
1924-08-10
1924-08-11
1924-08-12
1924-08-13
1924-08-14
1924-08-15
1924-08-16
1924-08-17
1924-08-18
1924-08-19
1924-08-20
1924-08-21
1924-08-22
1924-08-23
1924-08-24
1924-08-25
1924-08-26
1924-08-27
1924-08-28
1924-08-29
1924-08-30
1924-08-31
1924-09-01
1924-09-02
1924-09-03
1924-09-04
1924-09-05
1924-09-06
1924-09-07
1924-09-08
1924-09-09
1924-09-10
1924-09-11
1924-09-12
1924-09-13
1924-09-14
1924-09-15
1924-09-16
1924-09-17
1924-09-18
1924-09-19
1924-09-20
1924-09-21
1924-09-22
1924-09-23
1924-09-24
1924-09-25
1924-09-26
1924-09-27
1924-09-28
1924-09-29
1924-09-30
1924-10-01
1924-10-02
1924-10-03
1924-10-04
1924-10-05
1924-10-06
1924-10-07
1924-10-08
1924-10-09
1924-10-10
1924-10-11
1924-10-12
1924-10-13
1924-10-14
1924-10-15
1924-10-16
1924-10-17
1924-10-18
1924-10-19
1924-10-20
1924-10-21
1924-10-22
1924-10-23
1924-10-24
1924-10-25
1924-10-26
1924-10-27
1924-10-28
1924-10-29
1924-10-30
1924-10-31
1924-11-01
1924-11-02
1924-11-03
1924-11-04
1924-11-05
1924-11-06
1924-11-07
1924-11-08
1924-11-09
1924-11-10
1924-11-11
1924-11-12
1924-11-13
1924-11-14
1924-11-15
1924-11-16
1924-11-17
1924-11-18
1924-11-19
1924-11-20
1924-11-21
1924-11-22
1924-11-23
1924-11-24
1924-11-25
1924-11-26
1924-11-27
1924-11-28
1924-11-29
1924-11-30
1924-12-01
1924-12-02
1924-12-03
1924-12-04
1924-12-05
1924-12-06
1924-12-07
1924-12-08
1924-12-09
1924-12-10
1924-12-11
1924-12-12
1924-12-13
1924-12-14
1924-12-15
1924-12-16
1924-12-17
1924-12-18
1924-12-19
1924-12-20
1924-12-21
1924-12-22
1924-12-23
1924-12-24
1924-12-25
1924-12-26
1924-12-27
1924-12-28
1924-12-29
1924-12-30
1924-12-31
1925-01-01
1925-01-02
1925-01-03
1925-01-04
1925-01-05
1925-01-06
1925-01-07
1925-01-08
1925-01-09
1925-01-10
1925-01-11
1925-01-12
1925-01-13
1925-01-14
1925-01-15
1925-01-16
1925-01-17
1925-01-18
1925-01-19
1925-01-20
1925-01-21
1925-01-22
1925-01-23
1925-01-24
1925-01-25
1925-01-26
1925-01-27
1925-01-28
1925-01-29
1925-01-30
1925-01-31
1925-02-01
1925-02-02
1925-02-03
1925-02-04
1925-02-05
1925-02-06
1925-02-07
1925-02-08
1925-02-09
1925-02-10
1925-02-11
1925-02-12
1925-02-13
1925-02-14
1925-02-15
1925-02-16
1925-02-17
1925-02-18
1925-02-19
1925-02-20
1925-02-21
1925-02-22
1925-02-23
1925-02-24
1925-02-25
1925-02-26
1925-02-27
1925-02-28
1925-03-01
1925-03-02
1925-03-03
1925-03-04
1925-03-05
1925-03-06
1925-03-07
1925-03-08
1925-03-09
1925-03-10
1925-03-11
1925-03-12
1925-03-13
1925-03-14
1925-03-15
1925-03-16
1925-03-17
1925-03-18
1925-03-19
1925-03-20
1925-03-21
1925-03-22
1925-03-23
1925-03-24
1925-03-25
1925-03-26
1925-03-27
1925-03-28
1925-03-29
1925-03-30
1925-03-31
1925-04-01
1925-04-02
1925-04-03
1925-04-04
1925-04-05
1925-04-06
1925-04-07
1925-04-08
1925-04-09
1925-04-10
1925-04-11
1925-04-12
1925-04-13
1925-04-14
1925-04-15
1925-04-16
1925-04-17
1925-04-18
1925-04-19
1925-04-20
1925-04-21
1925-04-22
1925-04-23
1925-04-24
1925-04-25
1925-04-26
1925-04-27
1925-04-28
1925-04-29
1925-04-30
1925-05-01
1925-05-02
1925-05-03
1925-05-04
1925-05-05
1925-05-06
1925-05-07
1925-05-08
1925-05-09
1925-05-10
1925-05-11
1925-05-12
1925-05-13
1925-05-14
1925-05-15
1925-05-16
1925-05-17
1925-05-18
1925-05-19
1925-05-20
1925-05-21
1925-05-22
1925-05-23
1925-05-24
1925-05-25
1925-05-26
1925-05-27
1925-05-28
1925-05-29
1925-05-30
1925-05-31
1925-06-01
1925-06-02
1925-06-03
1925-06-04
1925-06-05
1925-06-06
1925-06-07
1925-06-08
1925-06-09
1925-06-10
1925-06-11
1925-06-12
1925-06-13
1925-06-14
1925-06-15
1925-06-16
1925-06-17
1925-06-18
1925-06-19
1925-06-20
1925-06-21
1925-06-22
1925-06-23
1925-06-24
1925-06-25
1925-06-26
1925-06-27
1925-06-28
1925-06-29
1925-06-30
1925-07-01
1925-07-02
1925-07-03
1925-07-04
1925-07-05
1925-07-06
1925-07-07
1925-07-08
1925-07-09
1925-07-10
1925-07-11
1925-07-12
1925-07-13
1925-07-14
1925-07-15
1925-07-16
1925-07-17
1925-07-18
1925-07-19
1925-07-20
1925-07-21
1925-07-22
1925-07-23
1925-07-24
1925-07-25
1925-07-26
1925-07-27
1925-07-28
1925-07-29
1925-07-30
1925-07-31
1925-08-01
1925-08-02
1925-08-03
1925-08-04
1925-08-05
1925-08-06
1925-08-07
1925-08-08
1925-08-09
1925-08-10
1925-08-11
1925-08-12
1925-08-13
1925-08-14
1925-08-15
1925-08-16
1925-08-17
1925-08-18
1925-08-19
1925-08-20
1925-08-21
1925-08-22
1925-08-23
1925-08-24
1925-08-25
1925-08-26
1925-08-27
1925-08-28
1925-08-29
1925-08-30
1925-08-31
1925-09-01
1925-09-02
1925-09-03
1925-09-04
1925-09-05
1925-09-06
1925-09-07
1925-09-08
1925-09-09
1925-09-10
1925-09-11
1925-09-12
1925-09-13
1925-09-14
1925-09-15
1925-09-16
1925-09-17
1925-09-18
1925-09-19
1925-09-20
1925-09-21
1925-09-22
1925-09-23
1925-09-24
1925-09-25
1925-09-26
1925-09-27
1925-09-28
1925-09-29
1925-09-30
1925-10-01
1925-10-02
1925-10-03
1925-10-04
1925-10-05
1925-10-06
1925-10-07
1925-10-08
1925-10-09
1925-10-10
1925-10-11
1925-10-12
1925-10-13
1925-10-14
1925-10-15
1925-10-16
1925-10-17
1925-10-18
1925-10-19
1925-10-20
1925-10-21
1925-10-22
1925-10-23
1925-10-24
1925-10-25
1925-10-26
1925-10-27
1925-10-28
1925-10-29
1925-10-30
1925-10-31
1925-11-01
1925-11-02
1925-11-03
1925-11-04
1925-11-05
1925-11-06
1925-11-07
1925-11-08
1925-11-09
1925-11-10
1925-11-11
1925-11-12
1925-11-13
1925-11-14
1925-11-15
1925-11-16
1925-11-17
1925-11-18
1925-11-19
1925-11-20
1925-11-21
1925-11-22
1925-11-23
1925-11-24
1925-11-25
1925-11-26
1925-11-27
1925-11-28
1925-11-29
1925-11-30
1925-12-01
1925-12-02
1925-12-03
1925-12-04
1925-12-05
1925-12-06
1925-12-07
1925-12-08
1925-12-09
1925-12-10
1925-12-11
1925-12-12
1925-12-13
1925-12-14
1925-12-15
1925-12-16
1925-12-17
1925-12-18
1925-12-19
1925-12-20
1925-12-21
1925-12-22
1925-12-23
1925-12-24
1925-12-25
1925-12-26
1925-12-27
1925-12-28
1925-12-29
1925-12-30
1925-12-31
1926-01-01
1926-01-02
1926-01-03
1926-01-04
1926-01-05
1926-01-06
1926-01-07
1926-01-08
1926-01-09
1926-01-10
1926-01-11
1926-01-12
1926-01-13
1926-01-14
1926-01-15
1926-01-16
1926-01-17
1926-01-18
1926-01-19
1926-01-20
1926-01-21
1926-01-22
1926-01-23
1926-01-24
1926-01-25
1926-01-26
1926-01-27
1926-01-28
1926-01-29
1926-01-30
1926-01-31
1926-02-01
1926-02-02
1926-02-03
1926-02-04
1926-02-05
1926-02-06
1926-02-07
1926-02-08
1926-02-09
1926-02-10
1926-02-11
1926-02-12
1926-02-13
1926-02-14
1926-02-15
1926-02-16
1926-02-17
1926-02-18
1926-02-19
1926-02-20
1926-02-21
1926-02-22
1926-02-23
1926-02-24
1926-02-25
1926-02-26
1926-02-27
1926-02-28
1926-03-01
1926-03-02
1926-03-03
1926-03-04
1926-03-05
1926-03-06
1926-03-07
1926-03-08
1926-03-09
1926-03-10
1926-03-11
1926-03-12
1926-03-13
1926-03-14
1926-03-15
1926-03-16
1926-03-17
1926-03-18
1926-03-19
1926-03-20
1926-03-21
1926-03-22
1926-03-23
1926-03-24
1926-03-25
1926-03-26
1926-03-27
1926-03-28
1926-03-29
1926-03-30
1926-03-31
1926-04-01
1926-04-02
1926-04-03
1926-04-04
1926-04-05
1926-04-06
1926-04-07
1926-04-08
1926-04-09
1926-04-10
1926-04-11
1926-04-12
1926-04-13
1926-04-14
1926-04-15
1926-04-16
1926-04-17
1926-04-18
1926-04-19
1926-04-20
1926-04-21
1926-04-22
1926-04-23
1926-04-24
1926-04-25
1926-04-26
1926-04-27
1926-04-28
1926-04-29
1926-04-30
1926-05-01
1926-05-02
1926-05-03
1926-05-04
1926-05-05
1926-05-06
1926-05-07
1926-05-08
1926-05-09
1926-05-10
1926-05-11
1926-05-12
1926-05-13
1926-05-14
1926-05-15
1926-05-16
1926-05-17
1926-05-18
1926-05-19
1926-05-20
1926-05-21
1926-05-22
1926-05-23
1926-05-24
1926-05-25
1926-05-26
1926-05-27
1926-05-28
1926-05-29
1926-05-30
1926-05-31
1926-06-01
1926-06-02
1926-06-03
1926-06-04
1926-06-05
1926-06-06
1926-06-07
1926-06-08
1926-06-09
1926-06-10
1926-06-11
1926-06-12
1926-06-13
1926-06-14
1926-06-15
1926-06-16
1926-06-17
1926-06-18
1926-06-19
1926-06-20
1926-06-21
1926-06-22
1926-06-23
1926-06-24
1926-06-25
1926-06-26
1926-06-27
1926-06-28
1926-06-29
1926-06-30
1926-07-01
1926-07-02
1926-07-03
1926-07-04
1926-07-05
1926-07-06
1926-07-07
1926-07-08
1926-07-09
1926-07-10
1926-07-11
1926-07-12
1926-07-13
1926-07-14
1926-07-15
1926-07-16
1926-07-17
1926-07-18
1926-07-19
1926-07-20
1926-07-21
1926-07-22
1926-07-23
1926-07-24
1926-07-25
1926-07-26
1926-07-27
1926-07-28
1926-07-29
1926-07-30
1926-07-31
1926-08-01
1926-08-02
1926-08-03
1926-08-04
1926-08-05
1926-08-06
1926-08-07
1926-08-08
1926-08-09
1926-08-10
1926-08-11
1926-08-12
1926-08-13
1926-08-14
1926-08-15
1926-08-16
1926-08-17
1926-08-18
1926-08-19
1926-08-20
1926-08-21
1926-08-22
1926-08-23
1926-08-24
1926-08-25
1926-08-26
1926-08-27
1926-08-28
1926-08-29
1926-08-30
1926-08-31
1926-09-01
1926-09-02
1926-09-03
1926-09-04
1926-09-05
1926-09-06
1926-09-07
1926-09-08
1926-09-09
1926-09-10
1926-09-11
1926-09-12
1926-09-13
1926-09-14
1926-09-15
1926-09-16
1926-09-17
1926-09-18
1926-09-19
1926-09-20
1926-09-21
1926-09-22
1926-09-23
1926-09-24
1926-09-25
1926-09-26
1926-09-27
1926-09-28
1926-09-29
1926-09-30
1926-10-01
1926-10-02
1926-10-03
1926-10-04
1926-10-05
1926-10-06
1926-10-07
1926-10-08
1926-10-09
1926-10-10
1926-10-11
1926-10-12
1926-10-13
1926-10-14
1926-10-15
1926-10-16
1926-10-17
1926-10-18
1926-10-19
1926-10-20
1926-10-21
1926-10-22
1926-10-23
1926-10-24
1926-10-25
1926-10-26
1926-10-27
1926-10-28
1926-10-29
1926-10-30
1926-10-31
1926-11-01
1926-11-02
1926-11-03
1926-11-04
1926-11-05
1926-11-06
1926-11-07
1926-11-08
1926-11-09
1926-11-10
1926-11-11
1926-11-12
1926-11-13
1926-11-14
1926-11-15
1926-11-16
1926-11-17
1926-11-18
1926-11-19
1926-11-20
1926-11-21
1926-11-22
1926-11-23
1926-11-24
1926-11-25
1926-11-26
1926-11-27
1926-11-28
1926-11-29
1926-11-30
1926-12-01
1926-12-02
1926-12-03
1926-12-04
1926-12-05
1926-12-06
1926-12-07
1926-12-08
1926-12-09
1926-12-10
1926-12-11
1926-12-12
1926-12-13
1926-12-14
1926-12-15
1926-12-16
1926-12-17
1926-12-18
1926-12-19
1926-12-20
1926-12-21
1926-12-22
1926-12-23
1926-12-24
1926-12-25
1926-12-26
1926-12-27
1926-12-28
1926-12-29
1926-12-30
1926-12-31
1927-01-01
1927-01-02
1927-01-03
1927-01-04
1927-01-05
1927-01-06
1927-01-07
1927-01-08
1927-01-09
1927-01-10
1927-01-11
1927-01-12
1927-01-13
1927-01-14
1927-01-15
1927-01-16
1927-01-17
1927-01-18
1927-01-19
1927-01-20
1927-01-21
1927-01-22
1927-01-23
1927-01-24
1927-01-25
1927-01-26
1927-01-27
1927-01-28
1927-01-29
1927-01-30
1927-01-31
1927-02-01
1927-02-02
1927-02-03
1927-02-04
1927-02-05
1927-02-06
1927-02-07
1927-02-08
1927-02-09
1927-02-10
1927-02-11
1927-02-12
1927-02-13
1927-02-14
1927-02-15
1927-02-16
1927-02-17
1927-02-18
1927-02-19
1927-02-20
1927-02-21
1927-02-22
1927-02-23
1927-02-24
1927-02-25
1927-02-26
1927-02-27
1927-02-28
1927-03-01
1927-03-02
1927-03-03
1927-03-04
1927-03-05
1927-03-06
1927-03-07
1927-03-08
1927-03-09
1927-03-10
1927-03-11
1927-03-12
1927-03-13
1927-03-14
1927-03-15
1927-03-16
1927-03-17
1927-03-18
1927-03-19
1927-03-20
1927-03-21
1927-03-22
1927-03-23
1927-03-24
1927-03-25
1927-03-26
1927-03-27
1927-03-28
1927-03-29
1927-03-30
1927-03-31
1927-04-01
1927-04-02
1927-04-03
1927-04-04
1927-04-05
1927-04-06
1927-04-07
1927-04-08
1927-04-09
1927-04-10
1927-04-11
1927-04-12
1927-04-13
1927-04-14
1927-04-15
1927-04-16
1927-04-17
1927-04-18
1927-04-19
1927-04-20
1927-04-21
1927-04-22
1927-04-23
1927-04-24
1927-04-25
1927-04-26
1927-04-27
1927-04-28
1927-04-29
1927-04-30
1927-05-01
1927-05-02
1927-05-03
1927-05-04
1927-05-05
1927-05-06
1927-05-07
1927-05-08
1927-05-09
1927-05-10
1927-05-11
1927-05-12
1927-05-13
1927-05-14
1927-05-15
1927-05-16
1927-05-17
1927-05-18
1927-05-19
1927-05-20
1927-05-21
1927-05-22
1927-05-23
1927-05-24
1927-05-25
1927-05-26
1927-05-27
1927-05-28
1927-05-29
1927-05-30
1927-05-31
1927-06-01
1927-06-02
1927-06-03
1927-06-04
1927-06-05
1927-06-06
1927-06-07
1927-06-08
1927-06-09
1927-06-10
1927-06-11
1927-06-12
1927-06-13
1927-06-14
1927-06-15
1927-06-16
1927-06-17
1927-06-18
1927-06-19
1927-06-20
1927-06-21
1927-06-22
1927-06-23
1927-06-24
1927-06-25
1927-06-26
1927-06-27
1927-06-28
1927-06-29
1927-06-30
1927-07-01
1927-07-02
1927-07-03
1927-07-04
1927-07-05
1927-07-06
1927-07-07
1927-07-08
1927-07-09
1927-07-10
1927-07-11
1927-07-12
1927-07-13
1927-07-14
1927-07-15
1927-07-16
1927-07-17
1927-07-18
1927-07-19
1927-07-20
1927-07-21
1927-07-22
1927-07-23
1927-07-24
1927-07-25
1927-07-26
1927-07-27
1927-07-28
1927-07-29
1927-07-30
1927-07-31
1927-08-01
1927-08-02
1927-08-03
1927-08-04
1927-08-05
1927-08-06
1927-08-07
1927-08-08
1927-08-09
1927-08-10
1927-08-11
1927-08-12
1927-08-13
1927-08-14
1927-08-15
1927-08-16
1927-08-17
1927-08-18
1927-08-19
1927-08-20
1927-08-21
1927-08-22
1927-08-23
1927-08-24
1927-08-25
1927-08-26
1927-08-27
1927-08-28
1927-08-29
1927-08-30
1927-08-31
1927-09-01
1927-09-02
1927-09-03
1927-09-04
1927-09-05
1927-09-06
1927-09-07
1927-09-08
1927-09-09
1927-09-10
1927-09-11
1927-09-12
1927-09-13
1927-09-14
1927-09-15
1927-09-16
1927-09-17
1927-09-18
1927-09-19
1927-09-20
1927-09-21
1927-09-22
1927-09-23
1927-09-24
1927-09-25
1927-09-26
1927-09-27
1927-09-28
1927-09-29
1927-09-30
1927-10-01
1927-10-02
1927-10-03
1927-10-04
1927-10-05
1927-10-06
1927-10-07
1927-10-08
1927-10-09
1927-10-10
1927-10-11
1927-10-12
1927-10-13
1927-10-14
1927-10-15
1927-10-16
1927-10-17
1927-10-18
1927-10-19
1927-10-20
1927-10-21
1927-10-22
1927-10-23
1927-10-24
1927-10-25
1927-10-26
1927-10-27
1927-10-28
1927-10-29
1927-10-30
1927-10-31
1927-11-01
1927-11-02
1927-11-03
1927-11-04
1927-11-05
1927-11-06
1927-11-07
1927-11-08
1927-11-09
1927-11-10
1927-11-11
1927-11-12
1927-11-13
1927-11-14
1927-11-15
1927-11-16
1927-11-17
1927-11-18
1927-11-19
1927-11-20
1927-11-21
1927-11-22
1927-11-23
1927-11-24
1927-11-25
1927-11-26
1927-11-27
1927-11-28
1927-11-29
1927-11-30
1927-12-01
1927-12-02
1927-12-03
1927-12-04
1927-12-05
1927-12-06
1927-12-07
1927-12-08
1927-12-09
1927-12-10
1927-12-11
1927-12-12
1927-12-13
1927-12-14
1927-12-15
1927-12-16
1927-12-17
1927-12-18
1927-12-19
1927-12-20
1927-12-21
1927-12-22
1927-12-23
1927-12-24
1927-12-25
1927-12-26
1927-12-27
1927-12-28
1927-12-29
1927-12-30
1927-12-31
1928-01-01
1928-01-02
1928-01-03
1928-01-04
1928-01-05
1928-01-06
1928-01-07
1928-01-08
1928-01-09
1928-01-10
1928-01-11
1928-01-12
1928-01-13
1928-01-14
1928-01-15
1928-01-16
1928-01-17
1928-01-18
1928-01-19
1928-01-20
1928-01-21
1928-01-22
1928-01-23
1928-01-24
1928-01-25
1928-01-26
1928-01-27
1928-01-28
1928-01-29
1928-01-30
1928-01-31
1928-02-01
1928-02-02
1928-02-03
1928-02-04
1928-02-05
1928-02-06
1928-02-07
1928-02-08
1928-02-09
1928-02-10
1928-02-11
1928-02-12
1928-02-13
1928-02-14
1928-02-15
1928-02-16
1928-02-17
1928-02-18
1928-02-19
1928-02-20
1928-02-21
1928-02-22
1928-02-23
1928-02-24
1928-02-25
1928-02-26
1928-02-27
1928-02-28
1928-02-29
1928-03-01
1928-03-02
1928-03-03
1928-03-04
1928-03-05
1928-03-06
1928-03-07
1928-03-08
1928-03-09
1928-03-10
1928-03-11
1928-03-12
1928-03-13
1928-03-14
1928-03-15
1928-03-16
1928-03-17
1928-03-18
1928-03-19
1928-03-20
1928-03-21
1928-03-22
1928-03-23
1928-03-24
1928-03-25
1928-03-26
1928-03-27
1928-03-28
1928-03-29
1928-03-30
1928-03-31
1928-04-01
1928-04-02
1928-04-03
1928-04-04
1928-04-05
1928-04-06
1928-04-07
1928-04-08
1928-04-09
1928-04-10
1928-04-11
1928-04-12
1928-04-13
1928-04-14
1928-04-15
1928-04-16
1928-04-17
1928-04-18
1928-04-19
1928-04-20
1928-04-21
1928-04-22
1928-04-23
1928-04-24
1928-04-25
1928-04-26
1928-04-27
1928-04-28
1928-04-29
1928-04-30
1928-05-01
1928-05-02
1928-05-03
1928-05-04
1928-05-05
1928-05-06
1928-05-07
1928-05-08
1928-05-09
1928-05-10
1928-05-11
1928-05-12
1928-05-13
1928-05-14
1928-05-15
1928-05-16
1928-05-17
1928-05-18
1928-05-19
1928-05-20
1928-05-21
1928-05-22
1928-05-23
1928-05-24
1928-05-25
1928-05-26
1928-05-27
1928-05-28
1928-05-29
1928-05-30
1928-05-31
1928-06-01
1928-06-02
1928-06-03
1928-06-04
1928-06-05
1928-06-06
1928-06-07
1928-06-08
1928-06-09
1928-06-10
1928-06-11
1928-06-12
1928-06-13
1928-06-14
1928-06-15
1928-06-16
1928-06-17
1928-06-18
1928-06-19
1928-06-20
1928-06-21
1928-06-22
1928-06-23
1928-06-24
1928-06-25
1928-06-26
1928-06-27
1928-06-28
1928-06-29
1928-06-30
1928-07-01
1928-07-02
1928-07-03
1928-07-04
1928-07-05
1928-07-06
1928-07-07
1928-07-08
1928-07-09
1928-07-10
1928-07-11
1928-07-12
1928-07-13
1928-07-14
1928-07-15
1928-07-16
1928-07-17
1928-07-18
1928-07-19
1928-07-20
1928-07-21
1928-07-22
1928-07-23
1928-07-24
1928-07-25
1928-07-26
1928-07-27
1928-07-28
1928-07-29
1928-07-30
1928-07-31
1928-08-01
1928-08-02
1928-08-03
1928-08-04
1928-08-05
1928-08-06
1928-08-07
1928-08-08
1928-08-09
1928-08-10
1928-08-11
1928-08-12
1928-08-13
1928-08-14
1928-08-15
1928-08-16
1928-08-17
1928-08-18
1928-08-19
1928-08-20
1928-08-21
1928-08-22
1928-08-23
1928-08-24
1928-08-25
1928-08-26
1928-08-27
1928-08-28
1928-08-29
1928-08-30
1928-08-31
1928-09-01
1928-09-02
1928-09-03
1928-09-04
1928-09-05
1928-09-06
1928-09-07
1928-09-08
1928-09-09
1928-09-10
1928-09-11
1928-09-12
1928-09-13
1928-09-14
1928-09-15
1928-09-16
1928-09-17
1928-09-18
1928-09-19
1928-09-20
1928-09-21
1928-09-22
1928-09-23
1928-09-24
1928-09-25
1928-09-26
1928-09-27
1928-09-28
1928-09-29
1928-09-30
1928-10-01
1928-10-02
1928-10-03
1928-10-04
1928-10-05
1928-10-06
1928-10-07
1928-10-08
1928-10-09
1928-10-10
1928-10-11
1928-10-12
1928-10-13
1928-10-14
1928-10-15
1928-10-16
1928-10-17
1928-10-18
1928-10-19
1928-10-20
1928-10-21
1928-10-22
1928-10-23
1928-10-24
1928-10-25
1928-10-26
1928-10-27
1928-10-28
1928-10-29
1928-10-30
1928-10-31
1928-11-01
1928-11-02
1928-11-03
1928-11-04
1928-11-05
1928-11-06
1928-11-07
1928-11-08
1928-11-09
1928-11-10
1928-11-11
1928-11-12
1928-11-13
1928-11-14
1928-11-15
1928-11-16
1928-11-17
1928-11-18
1928-11-19
1928-11-20
1928-11-21
1928-11-22
1928-11-23
1928-11-24
1928-11-25
1928-11-26
1928-11-27
1928-11-28
1928-11-29
1928-11-30
1928-12-01
1928-12-02
1928-12-03
1928-12-04
1928-12-05
1928-12-06
1928-12-07
1928-12-08
1928-12-09
1928-12-10
1928-12-11
1928-12-12
1928-12-13
1928-12-14
1928-12-15
1928-12-16
1928-12-17
1928-12-18
1928-12-19
1928-12-20
1928-12-21
1928-12-22
1928-12-23
1928-12-24
1928-12-25
1928-12-26
1928-12-27
1928-12-28
1928-12-29
1928-12-30
1928-12-31
1929-01-01
1929-01-02
1929-01-03
1929-01-04
1929-01-05
1929-01-06
1929-01-07
1929-01-08
1929-01-09
1929-01-10
1929-01-11
1929-01-12
1929-01-13
1929-01-14
1929-01-15
1929-01-16
1929-01-17
1929-01-18
1929-01-19
1929-01-20
1929-01-21
1929-01-22
1929-01-23
1929-01-24
1929-01-25
1929-01-26
1929-01-27
1929-01-28
1929-01-29
1929-01-30
1929-01-31
1929-02-01
1929-02-02
1929-02-03
1929-02-04
1929-02-05
1929-02-06
1929-02-07
1929-02-08
1929-02-09
1929-02-10
1929-02-11
1929-02-12
1929-02-13
1929-02-14
1929-02-15
1929-02-16
1929-02-17
1929-02-18
1929-02-19
1929-02-20
1929-02-21
1929-02-22
1929-02-23
1929-02-24
1929-02-25
1929-02-26
1929-02-27
1929-02-28
1929-03-01
1929-03-02
1929-03-03
1929-03-04
1929-03-05
1929-03-06
1929-03-07
1929-03-08
1929-03-09
1929-03-10
1929-03-11
1929-03-12
1929-03-13
1929-03-14
1929-03-15
1929-03-16
1929-03-17
1929-03-18
1929-03-19
1929-03-20
1929-03-21
1929-03-22
1929-03-23
1929-03-24
1929-03-25
1929-03-26
1929-03-27
1929-03-28
1929-03-29
1929-03-30
1929-03-31
1929-04-01
1929-04-02
1929-04-03
1929-04-04
1929-04-05
1929-04-06
1929-04-07
1929-04-08
1929-04-09
1929-04-10
1929-04-11
1929-04-12
1929-04-13
1929-04-14
1929-04-15
1929-04-16
1929-04-17
1929-04-18
1929-04-19
1929-04-20
1929-04-21
1929-04-22
1929-04-23
1929-04-24
1929-04-25
1929-04-26
1929-04-27
1929-04-28
1929-04-29
1929-04-30
1929-05-01
1929-05-02
1929-05-03
1929-05-04
1929-05-05
1929-05-06
1929-05-07
1929-05-08
1929-05-09
1929-05-10
1929-05-11
1929-05-12
1929-05-13
1929-05-14
1929-05-15
1929-05-16
1929-05-17
1929-05-18
1929-05-19
1929-05-20
1929-05-21
1929-05-22
1929-05-23
1929-05-24
1929-05-25
1929-05-26
1929-05-27
1929-05-28
1929-05-29
1929-05-30
1929-05-31
1929-06-01
1929-06-02
1929-06-03
1929-06-04
1929-06-05
1929-06-06
1929-06-07
1929-06-08
1929-06-09
1929-06-10
1929-06-11
1929-06-12
1929-06-13
1929-06-14
1929-06-15
1929-06-16
1929-06-17
1929-06-18
1929-06-19
1929-06-20
1929-06-21
1929-06-22
1929-06-23
1929-06-24
1929-06-25
1929-06-26
1929-06-27
1929-06-28
1929-06-29
1929-06-30
1929-07-01
1929-07-02
1929-07-03
1929-07-04
1929-07-05
1929-07-06
1929-07-07
1929-07-08
1929-07-09
1929-07-10
1929-07-11
1929-07-12
1929-07-13
1929-07-14
1929-07-15
1929-07-16
1929-07-17
1929-07-18
1929-07-19
1929-07-20
1929-07-21
1929-07-22
1929-07-23
1929-07-24
1929-07-25
1929-07-26
1929-07-27
1929-07-28
1929-07-29
1929-07-30
1929-07-31
1929-08-01
1929-08-02
1929-08-03
1929-08-04
1929-08-05
1929-08-06
1929-08-07
1929-08-08
1929-08-09
1929-08-10
1929-08-11
1929-08-12
1929-08-13
1929-08-14
1929-08-15
1929-08-16
1929-08-17
1929-08-18
1929-08-19
1929-08-20
1929-08-21
1929-08-22
1929-08-23
1929-08-24
1929-08-25
1929-08-26
1929-08-27
1929-08-28
1929-08-29
1929-08-30
1929-08-31
1929-09-01
1929-09-02
1929-09-03
1929-09-04
1929-09-05
1929-09-06
1929-09-07
1929-09-08
1929-09-09
1929-09-10
1929-09-11
1929-09-12
1929-09-13
1929-09-14
1929-09-15
1929-09-16
1929-09-17
1929-09-18
1929-09-19
1929-09-20
1929-09-21
1929-09-22
1929-09-23
1929-09-24
1929-09-25
1929-09-26
1929-09-27
1929-09-28
1929-09-29
1929-09-30
1929-10-01
1929-10-02
1929-10-03
1929-10-04
1929-10-05
1929-10-06
1929-10-07
1929-10-08
1929-10-09
1929-10-10
1929-10-11
1929-10-12
1929-10-13
1929-10-14
1929-10-15
1929-10-16
1929-10-17
1929-10-18
1929-10-19
1929-10-20
1929-10-21
1929-10-22
1929-10-23
1929-10-24
1929-10-25
1929-10-26
1929-10-27
1929-10-28
1929-10-29
1929-10-30
1929-10-31
1929-11-01
1929-11-02
1929-11-03
1929-11-04
1929-11-05
1929-11-06
1929-11-07
1929-11-08
1929-11-09
1929-11-10
1929-11-11
1929-11-12
1929-11-13
1929-11-14
1929-11-15
1929-11-16
1929-11-17
1929-11-18
1929-11-19
1929-11-20
1929-11-21
1929-11-22
1929-11-23
1929-11-24
1929-11-25
1929-11-26
1929-11-27
1929-11-28
1929-11-29
1929-11-30
1929-12-01
1929-12-02
1929-12-03
1929-12-04
1929-12-05
1929-12-06
1929-12-07
1929-12-08
1929-12-09
1929-12-10
1929-12-11
1929-12-12
1929-12-13
1929-12-14
1929-12-15
1929-12-16
1929-12-17
1929-12-18
1929-12-19
1929-12-20
1929-12-21
1929-12-22
1929-12-23
1929-12-24
1929-12-25
1929-12-26
1929-12-27
1929-12-28
1929-12-29
1929-12-30
1929-12-31
1930-01-01
1930-01-02
1930-01-03
1930-01-04
1930-01-05
1930-01-06
1930-01-07
1930-01-08
1930-01-09
1930-01-10
1930-01-11
1930-01-12
1930-01-13
1930-01-14
1930-01-15
1930-01-16
1930-01-17
1930-01-18
1930-01-19
1930-01-20
1930-01-21
1930-01-22
1930-01-23
1930-01-24
1930-01-25
1930-01-26
1930-01-27
1930-01-28
1930-01-29
1930-01-30
1930-01-31
1930-02-01
1930-02-02
1930-02-03
1930-02-04
1930-02-05
1930-02-06
1930-02-07
1930-02-08
1930-02-09
1930-02-10
1930-02-11
1930-02-12
1930-02-13
A.Pierre
A.Pierre
A.Pierre
A.Pierre
A.Pierre
Note on U2: aurelien.pierre: Please find all datas at this adress : \\192.168.181.62\service engineering\Converter\Converter Breakdown Datas

## Survey list
Nb of component changed
N° | SAP# | Designation | Where it's used | WW2009 | F2009 | WW2010 | F2010 | WW2011 | F2011 | WW2012 | F2012 | WW2013 | F2013 | WW2014 | F2014 | WW2015/01 | F2015/01 | WW2015/02 | F2015/02 | WW2015/03 | F2015/03 | WW2015/04 | F2015/04 | WW2015/05 | F2015/05 | WW2015/06 | F2015/07 | WW2015/07 | F2015/07 | WW2015/08 | F2015/08 | WW2015/09 | F2015/09 | WW2015/10 | F2015/10 | WW2015/11 | F2015/11 | WW2015/12 | F2015/12
1 | 48340 | field rectifier field02 SSB M | SSB Pitch system | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 14 | 2
2 | 48407 | LB controller Moog | Moog pitch system | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7 | 972 | 82 | 953 | 98
3 | 39060 | CIRCUIT BREAKER 3-POLE (PCB) | SEG 4.X converters | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 13 | 2 | 25 | 5 |  | 1
4 | 30432 | Transmitter AC58/1212EX.42SC xxx | SSB Pitch system | 1 |  | 3 |  | 0 | 0 | 52 | 0 | 287 | 18 | 366 | 18
5 | 44831 | UPS Jovyatlas PM S1002-10 | 3,XM Turbines | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 86 | 4
6 |  | UPS Xanto | Prowind III converters
7 | 20427 | Slipring Mersen MM82 | MM82 | 283 | 27 | 355 | 26 | 152 | 12 | 214 | 27 | 304 | 28 | 253 | 27
8 | 22617 | Slipring Mersen MM92 | MM92 | 163 | 29 | 158 | 30 | 195 | 22 | 345 | 58 | 468 | 47 | 309 | 21
9 | 55580 | Thyristors Crowbar RP8,X | SEG 8.X converters
10 | 26985 | claw coupling for gear pump Eickhoff
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## Busbar
SAP | Type | Ref | Methode de recherche | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
24347 | L/103 | SC, L/104, LDA4413-3,2 | MB51 |  | 5 | 8 | 1 | 16 | 12 | 11
21876 | L/104 | SC, L/104, LDA4413-V-3,2 | MB51 |  | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6
24350 | L/109 | SC, L/109, LDA4413-D-HH-LD-WKA | MB51 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2
L/604
L/609

## Changes
Revision | Author | Checked | Released | Date | Modifications
7 | D.S I MON |  |  | 41060 | Change of CAPA sheet Add the QN nb of defect 243 Change QRI of 274, 275, 276, 295, 296
8
9
10
11

## Listes
Coordi. | Wec Type | QRI | Location | Controller | Components | Manufacturer | Repair entity | Cust.Care | Country | Contact
K.Guiot | MD70 | 1 | Chemin Ablis - FRS1-SCA1 | Bachmann | Blade | ABB | Bosch Rexroth | B.Labatut | BE | D. Hermans / M. Diawara
N.Zimmer Baue | MD77 | 2 | Auxerre | Mita | Busbar | Bosch Rexroth | Customer | E.Bernardos | DE | E. Zoppis / V. Bisenius / G. Fondeur
G.Parra | MM82 | 3 | Stockerseul - Bourgoin Jailleu - FRS1-SQF1 |  | Chassis | Cisco | Drivetech | F.Benize | ES | F.Colmez / B. Rimaud / D. Rapin
A.Pierre | MM92 | 4 | Bretagne - FRS1-SBR1 |  | Converter | Efacec | Eickhoff | N.Coppry | FR | F.Sourisseau / Y.Daoulas / M. Diawara
N.Dael | MM100 | 5 | Carcassonnes - FRS1-SCC1 |  | Fast shaft / Coupling | Eickhoff | Eickhoff |  | IT | K.Pecquerie / M. Diawara
G.Caudan | 3.XM DFIG | 6 | Champagne - FRS1-R2D2 |  | Flash Light | Gastop | ELIN |  | PT | Y.Picot / J. Rullier / M. Diawara
J.Regnard | 3.XM NES | 7 | Charente - FRS1-SRT1 |  | Foundation | GE / Converteam | Engeteam |  |  | N. Candori / F. Benize / D. Rapin
J.Romain |  | 8 | Frévent - FRS1-SFR1 |  | Gearbox | Großmann | Flyteg |  |  | N. Desgranges / A. Jordan / G. Fondeur
E.Tessier |  | 9 | Houthalen - BES1-2HO1 |  | Generator | Ingeteam | GE |  |  | N. Liegeois
Center Leader |  | 10 | EST - FRS1-SES1 |  | Hub / Pitch | Lincoln | LM |  |  | O.Le Bellour / J. Rullier / M. Diawara
|  |  | Joinville - FRS1-SJO1 |  | Main Bearing | LM | Loher |  |  | R. Tassignon / S. Engerran / D. Rapin
|  |  | Langres - FRS1-SLA2 |  | Main Shaft | Mersen / Dietrich | M.Tayon |  |  | S. André / F. Benize / D. Rapin
|  |  | Lislet - FRS1-SLT1 |  | Met mast | Moog / LTI / Lust | MCR |  |  | S. Bourquin / P. Mazabraud / G. Fondeur
|  |  | Bettancourt - FRS1-SBT1 |  | Nacelle enclosure | Renk | Moog |  |  | S. Dorard / M. Diawara
|  |  | Namur - LO2088 |  | Switchgear | Repower Blade | NDT Composit
|  |  | Nord-Belgique - FRS1-SNB1 |  | Tower | Ria Blade | Renk
|  |  | Normandie - FRS1-SNO1 |  | Transformer | Schleifring | Ria Blade
|  |  | Picardie - FRS1-SPI1 |  | Yaw | Schneider / Merlin Gerin / Areva | Schneider
|  |  | Poitier - LO2032 |  |  | Seel / Elin | SEEL
|  |  | Portugal |  |  | SIAG / France Eole | Service
|  |  | Vincelles - FRS1-SVS1 |  |  | Siemens / Winergy | Service Engineering
[6 empty] | Sime Stromag | SKF
[6 empty] | SKF | Spare parts
[6 empty] | SSB | SSB
[6 empty] | VEM | VEM
[6 empty] | Winergy | Winergy
[6 empty] | Woodward SEG | Woodward
[6 empty] | ZF / Hansen | ZF / Hansen

## Park
Parks
Airaines
Anguilcourt
Assac
Assac
Baudignecourt
AMG
AMG II
Arlon 1,2
Arlon 3
Asse
Beersel
Bekaert
Beringen
Beringen II
Berlare
Bosatec
Bredekop
Ciney II
Dassenveld
Desselgem
Dilsen
Dilsen Emax
Dilsen Energcom
Dilsen Solar
Duikeldam
Echo
Eeklo
Eeklo II
Essen-Kalmthout
Evergem
Evonik
Feluy
Frasnes Lez Anvaing
Frasnes Lez Anvaing II
Geel
Genk
Ghent Coal et Tower Automotive
Ham II
Indaver
Kluizendok II
Laekebeek
Leuze en Hainaut
Leuze Extension
Lochristi
Lummen
Lummen Albertkanaal
Maasmechelen
Meer
Meerhout
Melsele
Minderhout
Modave Engie
Modave Wind4Wall
Molenbaix
Moulins St.Roch
Nivelles
Olen BEPRO
Olen WTO
Perwez
Poperinge
Port of Genk
Ravenshout
SBZ
Scheepvaart
Sint Gillis
Sint Gillis Waas
Sint Pieters Leeuw
Sint Pieters Leeuw 2
Soignies
Sombreffe
Spy 1 - E2
Spy 2 - E1 et E3
Sterpenich
Stradus
Stroppen
Tessenderlo
Verlaine
Volvo Cars Gent
Walcourt
Webbekom
Westerlo
Westerlo II
Zandvliet
Zeebrugge
Zelzate
Cosucra Pecq
Beganne
Bernay Saint Martin (17)
Berviller
Bois de Folleville
Bois de la Serre - Nord (B1 à B6)
Bois de la Serre - Sud (B7 à B11)
Bois de Montrigaud
Bois Joli
Bray Tilleul Othon
Bretelle I (E1 à E6)
Bretelle II (E7 à E10)
Bretelle III (E11 à E15)
Calmont
Canton du Quesnoy
Cernon
Chaléons
Champ Chardon
Champfleury
Chaourse
Chapelle d'Eole
Charmois
Charmont Clemec (2 et 8 à 12)
Charmont Ventelec (1 et 3 à 7)
Chaude Vallée
Chauvé
Chemin d'ABLIS
Cheppes
Chermisey
Clamecy
Cote de l'Epinette
Coulonges - la Chapelle (E1 - E6)
Coulonges - Noireterre (E7 - E12)
Coulonges - Thouarsais (E13 - E18)
Courgis
Dampierre
Delouze
Dye
E4C2 - (E4C Noria)
Echalot
Echauffour
Eolia
Eparmonts
Epine aux bois
Falaise (1-5)
Fierville Bray I (E1 à E6)
Fierville Bray II (E8 à E11)
Fierville III (airan) E12 à E15
Flocques (Mancheville)
Fond de la Plaine
Fontaine Macon
Foye
Fréligné
Frencq
Fresnoy
Frévent
Gavray (50)
Guegon
Guehenno
Gueltas / Noyal Pontivy (56)
Hambers
Hangest sur Somme
Hardanges
Haut de la Vausse
Le haut des Ailes
Hauts Pays
Hauts Pays
Hauts Pays
Hauts Pays
Iffendic (35)
Ivergny 4 MM92 & 2 MM82
La Limouziniere
La Marne
La Planche
Langres Sud
Langres Sud
Langres Sud
Langres Sud
Lanouée
Le Boutonnier
Le haut des Ailes
Le haut des Ailes
Le haut des Ailes
Le Mélier
Le Souich 5 MM92 & 1 MM82
Les Clérimois
Les Landes
Levigny
Lidrezing (57)
Ligny
Lihus
Lusanger (E2-4-6-8)
Lussac
Malandaux - Quarnon
Margueray (1 à 5)
Mauléon
Meligny le Grand (55)
Menil la Horgne (55) 2007
Migé Escamp
Mont Bergeron I (E7-->E12)
Mont bergeron II (E1-->E6)
Mont de l'Arbre
Mont de l'Arbre
Mont de l'Arbre
Mont d'Erny ext
Mont Famillot
Montafilant
Montbray (7-11)
Mont-de-Bezard
Mont-de-Bezard
Mont-de-Bezard
Monts de l'Ain
Morvillers
Moulin de Froidure
Moulin de la drague
Nesle La Reposte
Pays de Falaise II
Pays de Retz
PECG
PECN1
PECN2
PECR
Perles
PETN
Plateau de Langres
Porte de Champagne
Quinssaines
Quinssaines
Quittebeuf
Radenac
Renneville
Saint Congard
Saint Crépin (17)
Saint Germainmont
Saint Hilaire
Saint Julien du Terroux
Saint Martin l'Ars
Saint Michel Chef Chef
Saint Pierremont
Sambres
Sambres
Sambres
Sambres
Sambres
Saone et Madon
Sarry
Scaër - Crenorien
Scaër - Merdy
Séglien (56)
Severac
Sévigny Waleppe
Somme Soude
Sources de Loire
SSH
St Germain de Longue chaume
St Jean de Coupéville (51) - E4C1
St Philbert
St Pierre de Juillers
Teterchen (57)
Tramomarina
Val d'éole
Vallée de l'Arce
Vallée de l'Arce
Vallée de l'Arce
Vallée Gentillesse - (E4C - Quadran)
Venoy Beine
Veulettes
Villacerf
Ville aux Bois
Vitry la Ville (51)
Vix
Voie du Moulin
Woelfling

## Suivi VBA
Date | Bug | Modifications | Objets concernés |  | Test
2019-07-31 | S'arrête sur 10 quand modification sur pb# 1 | Set i = Range("A3 : A15000").Find(Valeur, Range("A3")) Passage à A3 au lieu de A4 sur Range | Module8 | Useform1/bouton "Search" | OK
2019-07-31 | Suppression de l'aspect grisé de certaines checkbox car cases vide sur ancien problèmes. Il faut tout de même cliquer sur change pour appliquer la la mise à défault des entrées binaires | Déplacé ce module avant remplissage textbox dans search |  | Useform1/bouton "Search"
z = False
t = True
If Range("AR3") <> True Then Range("AR3") = z ' pour eviter bug lié à cellule vide
If Range("AS3") <> True Then Range("AS3") = z ' pour eviter bug lié à cellule vide
If Range("AT3") <> True Then Range("AT3") = z ' pour eviter bug lié à cellule vide
If Range("AU3") <> True Then Range("AU3") = z ' pour eviter bug lié à cellule vide
If Range("AV3") <> True Then Range("AV3") = z ' pour eviter bug lié à cellule vide
If Range("AW3") <> True Then Range("AW3") = z ' pour eviter bug lié à cellule vide
If Range("BF3") <> True Then Range("BF3") = z ' pour eviter bug lié à cellule vide
If Range("BG3") <> True Then Range("BG3") = t ' pour eviter bug lié à cellule vide
2019-07-31 | Remise en forme Private Sub Userform1 | Initialize a été remis tout en haut. Des espaces ont été supprimés. Des anciennes lignes non utilisées ont été supprimées
2019-08-01 | Mise en orange new pb# par defaut | UF1/Initialize Call color_pb_Solved à la fin du bloc
2019-08-01 | Fermeture UF après création new pb | Module 9 --> Hide au lieu de Show
2019-08-01 | Selection derniere cell apres creation pb | UF1/Bouton create